СПЕЦИФИКАЦИЯ

на «Шифр: 04-2023-нр5172» Поставка наборов оборудования для лабораторных работ и ученических опытов в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Наименование страны происхождения товаров: Российская Федерация

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм., кол-во | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Набор ОГЭ по химии | Комплектация набора: Весы лабораторные электронные: 1 шт. Допустимая нагрузка, г: 200. Цифровой индикатор показаний. Ручная калибровка и тарирование. Калибровочная гиря весом: 200 грамм. Точность измерения, г: 0,1 (значение не требует конкретизации). Спиртовка лабораторная: 1 шт. Назначение: для подогрева открытым пламенем. Материал: химически стойкое стекло. Объем, мл: 100. Диаметр корпуса спиртовки, мм: 70 Колпачок для гашения пламени. Фитиль: хлопчатобумажный. Горючее для спиртовок: Объем, гр.: 330. Воронка коническая: 1 шт. Назначение: для переливания жидкостей и фильтрования. Материал: химически стойкое стекло. Диаметр, мм: 40 Высота, мм: 60 Палочка стеклянная: 1 шт. Длина, мм: 220. Пробирка химическая: 10 шт. Назначение: для применения при проведении лабораторных работ. Материал: химически стойкое стекло. Диаметр, мм: 14. Высота, мм: 110. Стакан высокий ВН-50: 2 шт. Назначение: приготовления растворов, подогревание, отмеривание жидкостей. Материал: термически стойкое стекло. Носик у стакана. Мерная шкала: наличие. Объем, мл: 50. Цена деления, мл: 10. Диаметр стакана, мм: 35. Высота, мм: 70. Цилиндр измерительный с притертой крышкой: 1 шт. Материал: химически стойкое стекло. Вместимость, мл: 50. Класса точности: 2. Цена деления, мл: 1. Пробка со шлифом (в соответствии с ГОСТ 8682-93): Диаметр шлифа, мм: 19 Высота шлифа, мм: 26. Мерная шкала (с полным покрытием диапазона) от 5 мл до 50 мл. Штатив для пробирок: 1 шт. Число гнёзд: 10. Материал: полиэтилен. Диаметр гнезда, мм: 18 Зажим пробирочный: 1 шт. Шпатель-ложечка: 3 шт. Набор флаконов для хранения растворов и реактивов: 1 шт. Материал: стекло темное. Набор флаконов объемом 100 мл: 5 комплектов. Количество флаконов в одном комплекте: 6 шт. Всего флаконов в наборе: 30 шт. Набор флаконов объемом 30 мл: 10 комплектов. Количество флаконов в одном комплекте: 6 шт. Всего флаконов в наборе: 60 шт. Крышка к каждому флакону: наличие. Цилиндр измерительный с носиком: 2 шт. Материал: полипропилен. Объём, мл: 500. Цена деления, мл: 5. Мерная шкала (с полным покрытием диапазона): от 50 мл до до 500 мл. Стакан высокий: 3 шт. Материал: полипропилен. Объём, мл: 500. Мерная шкала (с полным покрытием диапазона), мл: от 100 до 500. Цена деления, мл: 20. Высота стакана, мл: 120. Набор ершей лабораторных: 6 шт. Материал: искусственная щетина (нейлон). Ерш для пробирок: 3 шт. Ерш для колб: 3 шт. Длина ерша, мм: 260. Халат: 2 шт. Материал: хлопчатобумажная ткань. Размер 44: 1 шт. Размер 64: 1 шт. Цвет: белый. Перчатки резиновые, 2 шт. Перчатки резиновые химические: наличие Размер: L. Очки защитные: 1 шт. Фильтры бумажные: 100 шт. Раздаточный лоток: 1 шт. Материал: пластик. Прозрачная крышка: наличие. Толщина пластика, мм: 2. Длина, мм: 427. Ширина, мм: 312. Высота, мм: 155. Набор реактивов: В состав комплекта входит набор реактивов в количестве 44 шт. веществ, используемых для составления комплектов реактивов при проведении экзаменационных экспериментов по курсу школьной химии: Алюминий, гранулы: 10 г. Железо: опилки и/или порошок и/или стружка (значение не требует конкретизации), 20г. Цинк, гранулы: 10 г. Медь: опилки и/или порошок и/или стружка и/или чешуйки (значение не требует конкретизации), 20г. Оксид меди(ii), порошок: 20 г. Оксид магния, порошок: 20 г. Оксид алюминия: 20 г. Оксид кремния: 10 г. Соляная кислота, 10% раствор: 250 мл. Серная кислота, 25% раствор: 250 мл. Гидроксид натрия, 10% раствор: 250 мл. Гидроксид кальция, насыщенный раствор: 50 мл. Хлорид натрия, 5% раствор: 50 мл. Хлорид лития, 5% раствор: 50 мл. Хлорид кальция, 5% раствор: 100 мл. Хлорид меди(ii), 5% раствор: 50 мл. Хлорид алюминия, 5% раствор: 50 мл. Хлорид железа(iii), 5% раствор: 50 мл. Хлорид аммония, 5% раствор: 50 мл. Хлорид бария, 1% раствор: 150 мл. Сульфат натрия, 5% раствор: 50 мл. Сульфат магния, 5% раствор: 50 мл. Сульфат меди(ii), 5% раствор: 50 мл. Сульфат железа(ii), 5% раствор: 50 мл. Сульфат цинка, 5% раствор: 50 мл. Сульфат алюминия, 5% раствор: 50 мл. Сульфат аммония, 5% раствор: 50 мл. Нитрат калия, 5% раствор: 50 мл. Карбонат натрия, 5% раствор: 100 мл. Карбонат кальция: 10 мл. Гидрокарбонат натрия, 5% раствор: 50 мл. Ортофосфат натрия, 5% раствор: 150 мл. Бромид натрия, 5% раствор: 50 мл. Йодид калия, 5% раствор: 50 мл. Нитрат бария, 5% раствор: 50 мл. Нитрат кальция, 5% раствор: 50 мл. Нитрат серебра, 1% раствор: 100 мл. Аммиак, 10% раствор: 50 мл. Пероксид водорода (перекись водорода): 50 мл Процент раствора: от 3 % до 5 % (значение не требует конкретизации). Метиловый оранжевый, 0,1% раствор: 50 мл. Лакмус, 0,1% раствор: 50 мл. Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор: 50 мл. Дистиллированная вода: 50 мл. Хлорид магния, 5% раствор: 50 мл. | 8 шт. | 23 874,77 | 190 998,16 |
| 2 | Набор ОГЭ по физике | Предметная область: физика. Штатив лабораторный с держателями. Предназначен для сборки учебных экспериментальных установок на демонстрационном столе кабинета физики. Штатив при проведении демонстрационных экспериментов обеспечивает закрепление предметов, приспособлений и устройств, необходимых для проведения опытов. Муфты крепежные: 2 шт. Лапа зажимающая плоская: 1 шт. Лапа зажимающая с тремя захватами: 1 шт. Весы лабораторные электронные: 1 шт. Допустимая нагрузка, г: 200. Цифровой индикатор показаний. Ручная калибровка и тарирование. Калибровочная гиря весом 200 грамм. Точность измерения, г: до 0,1 (значение не требует конкретизации). Мензурка стеклянная: 1 шт. Предел измерения: 250 мл. Цена деления: 2 мл. Динамометр 1 Н: 1 шт. Динамометр учебный предназначен для измерения силы при выполнении работ по механике. Измерение значения силы: (с полным покрытием диапазона) от 0 до 1 Н. Цена деления: 0,02 Н. Динамометр 5 Н: 1 шт. Динамометр учебный предназначен для измерения силы при выполнении работ по механике. Измерение значения силы: (с полным покрытием диапазона) от 0 до 5 Н. Цена деления: 0,1 Н. Цилиндр стальной 25 см3: 1 шт. Цилиндр алюминиевый 34 см3: 1 шт. Цилиндр пластиковый 56 см3: 1 шт. Пружина на планшете 40 Н/м: 1 шт. Пружина на планшете 10 Н/м: 1 шт. Набор грузов: 1 шт. Набор грузов предназначен для использования при проведении фронтальных лабораторных работ по механике и разделам курса физики. Грузы цилиндрической формы: 6 шт. Вес каждого груза 100 г. Набор грузов с шагом 10 г: 1 шт. Набор грузов предназначен для использования при проведении демонстрационных опытов по механике. Количество грузов: 4 шт. Шаг увеличения массы груза: 10 г. Минимальная масса груза: 50 г. Мерная лента. Предназначена для проведения измерений и разметки. Представляет собой узкую ленту, выполненную из синтетических материалов. На ленту нанесена прямая и обратная шкалы (цена деления 1 мм, оцифровка через 1 см.). Концы ленты оформлены металлическими пластинками. Линейка: 1 шт. Линейка классная предназначена для линейных измерений и вычерчивания мелом различных чертежей, схем и рисунков на классной доске. Линейка изготовлена из пластика, снабжена ручкой. На изделие нанесена шкала с ценой деления 1 см и оцифровкой через 5 см. Транспортир: 1 шт. Предназначен для построения и измерения углов на чертежах. Изготовлен из пластмассы, снабжен ручкой. На основание нанесена шкала (50 см) с ценой деления 0,5 см и оцифровкой через 10 см. На измерительную дугу нанесены прямая и обратная шкалы (с полным покрытием диапазона) от 0 до 180 градусов с ценой деления 1 градус и оцифровкой через 10 градусов. Позволяет измерять углы на чертежах, чертить углы на классной доске. Использование как линейка: наличие. Брусок с крючком и нитью: 1 шт. Масса бруска, г: 20. Направляющая: 1 шт. Длина, мм: 500. Две поверхности направляющей имеют отличные друг от друга коэффициентов трения бруска по направляющей. Секундомер электронный: 1 шт. Демонстрационный секундомер электронный с двумя датчиками положения предназначен для однократного измерения интервалов времени, определении частоты следования импульсов, счёта числа импульсов, а также для управления электромагнитным пусковым устройством. Цифровой секундомер запускается электрическими импульсами, в ручном режиме. Результаты измерений, обозначения используемых режимов работы и единицы измерения полученных величин высвечиваются на светодиодном индикаторе, расположенном на лицевой стороне прибора. Оснащён кнопками «Старт», «Стоп» и «Сброс». Направляющая со шкалой: 1 шт. Направляющая со шкалой для установки датчиков положения и пружины маятника. Длина: 500 мм. Ширина: 60 мм. Брусок деревянный с пусковым магнитом: 1 шт. Брусок имеет по 3 отверстия с двух сторон и два крючка. Масса бруска: 50 г. Одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения. Нитяной маятник: 1 шт. Груз с пусковым магнитом. Нить с возможностью изменения длины (50 см). Бифилярный подвес. Рычаг: 1 шт. С отгрузочными винтами и крючками для грузов. Блок подвижный: 1 шт. Блок неподвижный: 1 шт. Калориметр: 1 шт. Калориметр предназначен для использования в лабораторных работах при изучении термодинамики. Комплектность: Наружный сосуд: 1 шт. Внутренний сосуд: 1 шт. Крышка: 1 шт. Прибор состоит из вложенных друг в друга пластиковых сосудов, изолированных воздушной прослойкой. Внутренний стакан – мерный, выполнен из полипропилена, объем 300 мл, Максимальная температура использования: 120 °С (значение не требует конкретизации). Прибор снабжен пластиковой крышкой. Термометр лабораторный: 1 шт. Диапазон измерений: (с полным покрытием диапазона) от 0 °С до 100 °С. Цена деления: 0,1 °С. Источник питания постоянного тока: 1 шт. Источник предназначен для проведения лабораторных работ по курсу физики и естествознания в общеобразовательной школе. Источник питания представляет собой батарейный блок с возможностью регулирования выходного напряжения (с полным покрытием диапазона) от 1,5 до 7,5 В с шагом в 1,5 В. Собран в пластмассовом корпусе. На крышке корпуса установлены гнезда для подключения нагрузки. Работает от батареек на 1,5 В типа АА. Батарейки заменяются на аккумуляторы с теми же параметрами. Амперметр двухпредельный: 1 шт. Представляет собой прибор магнитоэлектрической системы с равномерной шкалой (с полным покрытием диапазона) от 0 до 3 А с ценой деления 0,1 А и со шкалой (с полным покрытием диапазона) от 0 до 0,6 А с ценой деления 0,02 А. Измерительный механизм со шкалой помещен в пластмассовый корпус. Отсчетное устройство представляет собой шкалу с механическим (стрелочным) указателем. Шкала равномерная с двойной оцифровкой. Вольтметр двухпредельный: 1 шт. Представляет собой прибор с равномерной шкалой (с полным покрытием диапазона) от 0 до 3 В с ценой деления 0,1 В и со шкалой (с полным покрытием диапазона) от 0 до 6 В с ценой деления 0,2 В. Измерительный механизм со шкалой помещен в пластмассовый корпус. Отсчетное устройство представляет собой шкалу с механическим (стрелочным) указателем. Шкала равномерная с двойной оцифровкой. Резистор, сопротивление 4,7 Ом: 1 шт. Резистор, сопротивление 5,7 Ом: 1 шт. Лампочка: 1 шт. Номинальное напряжение: 4,8 В. Сила тока: 0,5 А. Переменный резистор (реостат) до 10 Ом: 1 шт. Соединительные провода: 20 шт. Ключ: 1 шт. Набор проволочных резисторов на панели: 1 шт. Набор для изучения зависимости сопротивления проводника от длины L, площади поперечного сечения S и удельного сопротивления Ρ. Собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм: 1 шт. Собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм: 1 шт. Рассеивающая линза, фокусное расстояние 100 мм: 1 шт. Экран: 1 шт. Оптическая скамья: 1 шт. Слайд «модель предмета» на подставке: 1 шт. Осветитель на подставке: 1 шт. Прозрачный полуцилиндр: 1 шт. Прибор для изучения газовых законов (с манометром): 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации изопроцессов в газах. Комплектность: Пластиковый стакан на подставке: 1 шт. Шприц (объем 150 мл), встроенный в стакан: 1 шт. Фиксатор металлический: 1 шт. Зажим:: 1 шт. Манометр демонстрационный: 1 шт. Тройник: 1 шт. В шприце и поршне просверлены отверстия для фиксатора. Прибор дает возможность проверить законы Шарля, Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, а также уравнение состояния идеального газа. Капилляры: 2 шт. Набор капилляров предназначен для демонстрации капиллярных явлений в трубках различного диаметра. Комплектность: Трубки капиллярные: 2 шт. Основание: 1 шт. Ванночка: 1 шт. Дифракционная решетка, предназначенная для проведения лабораторных работ по волновой оптике, 600 штрихов на мм: 1 шт. Дифракционная решетка, предназначенная для проведения лабораторных работ по волновой оптике, 300 штрихов на мм,: 1 шт. Зеркало: 2 шт. Лазерная указка: 1 шт. Источник питания: батарейки. Длина: 10 см. Диаметр: 2 см. Поляроид в рамке: 2 шт. Щели юнга на пластине: 1 шт. Катушка-моток: 1 шт. Блок диодов: 1 шт. Блок конденсаторов: 1 шт. Компас школьный: 1 шт. Магнит полосовой: 2 шт. Электромагнит разборный: 1 шт. Опилки железные в банке: 10 г. | 7 шт. | 39 776,23 | 278 433,61 |
| 3 | Демонстрационное оборудование (по физике) | Состав комплекта: 1. Штатив демонстрационный: 1 шт. Предназначен для сборки учебных экспериментальных установок на демонстрационном столе кабинета физики. Штатив при проведении демонстрационных экспериментов в лаборатории обеспечивает закрепление предметов, приспособлений и устройств, необходимых для проведения опытов. Муфты крепежные: 2 шт. Лапа зажимающая плоская: 1 шт. Лапа зажимающая с тремя захватами: 1 шт. 2. Столик подъемный: 1 шт. Назначение: сборка учебных установок, демонстрации приборов и установок, проведения демонстрационных опытов, в которых требуется вертикальное перемещение элементов установок. Оснащен системой микролифта, которая позволяет преобразовывать вращение приводного винта в вертикальное перемещение плоскости столика. Длина столешницы: 200 мм. Ширина столешницы: 200 мм. Регулируемая высота: (с полным покрытием диапазона) от 50 до 300 мм. Грузоподъёмность: 5 кг. 3. Источник постоянного и переменного напряжения: 1 шт. Источник питания предназначен для питания регулируемым переменным и постоянным током электрических схем при проведении демонстрационных работ на уроках физики в общеобразовательной школе. Технические характеристики: Питание от сети: 220 В, 50 Гц. Выходные регулируемые напряжения: Переменное: от 0 до 30 В (с полным покрытием диапазона) с током нагрузки не более 7 А (значение не требует конкретизации). Постоянное: (пульсирующее) от 0 до 30 В (с полным покрытием диапазона). с током нагрузки до 7 А (значение не требует конкретизации). Максимальная потребляемая мощность: 300 ВА. 4. Манометр жидкостной демонстрационный: 1 шт. Прибор предназначен для изучения устройства открытого жидкостного манометра, измерения давления, а также изменения давления при проведении демонстрационных опытов. Прибор представляет собой U-образную стеклянную трубку, укрепленную на пластине со шкалой с делениями через 5 мм и нулем посередине. Для закрепления прибора в лапке штатива в скобу на обратной стороне вкручивается винт. Измерение давления: 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления (значение не требует конкретизации). 5. Камертон на резонансном ящике: 1 шт. Камертоны предназначены для демонстрации явления звукового резонанса, биений, интерференции звуковых волн и служат в качестве источника звука. Внутренний объем резонирующего ящика, см³: 500 Комплектность: Деревянные ящички: 2 шт. Камертоны: 2 шт. Магниты: 2 шт. Молоточек: 1 шт. Руководство по эксплуатации: 1 шт. Камертон представляет собой стальную вилку на ножке. Магниты прикреплены к одной из ножек каждого камертона. Настройка камертонов в унисон осуществляется перемещением магнита вдоль ножки одного из камертонов. Резонирующие ящики камертонов имеют одну открытую стенку и на верхней доске – втулку для установки камертона, а внизу – ножки. 6. Насос вакуумный с электроприводом: 1 шт. Используется для создания разряжения, избыточного давления в замкнутых объемах при проведении лабораторных опытов по физике. Производительность: не менее 40 л/мин (значение не требует конкретизации). Напряжение питания: 220 В. Присоединение: штуцер 0,25 дюйма. 7. Комплект «Тарелка вакуумная»: 1 шт. Тарелка вакуумная со звонком предназначена для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом. Используется с вакуумным насосом. Позволяет провести следующие демонстрации: необходимость упругой среды для распространения звуковых колебаний, устройство и действие манометра, зависимость температуры кипения жидкости от давления и др. В комплект входят: Тарелка: 1 шт. Колокол: 1 шт. Звонок электрический: 1 шт. Руководство по эксплуатации: 1 шт. Прибор состоит из основания, выполненного в виде пластмассового диска (тарелки) на ножках и с краном, колокола из толстого стекла, резиновой прокладки и электрического звонка. 8. Прибор «Ведерко Архимеда»: 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения величины выталкивающей силы (силы Архимеда) при изучении курса физики. В комплект входят: Динамометр пружинный: 1 шт. Сосуд отливной: 1 шт. Груз: 1 шт. Стакан подвесной: 1 шт. Нить с петлями на концах: 1 шт. 9. Комплект «Огниво воздушное»: 1 шт. Огниво воздушное предназначено для демонстрации воспламенения горючей смеси при ее сжатии и для пояснения принципа зажигания топлива в двигателях внутреннего сгорания типа дизеля. Степень сжатия воздуха: 15-кратная. Комплектность: Цилиндр на подставке: 1 шт. Поршень с ручкой: 1 шт. Огниво воздушное представляет собой толстостенный цилиндр из прозрачной пластмассы. Внутри цилиндра ходит поршень на металлическом штоке с рукояткой. На цилиндр надета подставка, служащая опорной площадкой при работе с прибором. 10. Прибор для демонстрации давления в жидкости: 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации зависимости давления в жидкости от глубины погружения и независимости давления на данной глубине от ориентации датчика (закона Паскаля). В комплект входят: Прибор (в сборе): 1 шт. Прибор состоит из датчика давления, прикрепленного к держателю, и силиконовой трубки для соединения с открытым демонстрационным манометром. Датчик поворачивается вокруг оси при помощи металлического стержня. 11. Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария): 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления и его силы. Комплектность: Разъёмное металлическое полушарие: 2 шт. Канцелярский зажим: 2 шт. Баночка со смазкой: 1 шт. Ниппель с краном: 1 шт. Прибор представляет собой два полушария с ручками. На одном из полушарий установлен кран для подсоединения его с помощью резинового шланга к насосу. Создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление: 0,05 МПа (значение не требует конкретизации). Максимальное разрывающее усилие: 90 Н (значение не требует конкретизации). 12. Набор тел равного объема: 1 шт. Набор тел равного объема предназначен для проведения лабораторных работ при ознакомлении с понятием плотности вещества, измерении объема тела и его массы. Комплектность: Цилиндр алюминиевый: 1 шт. Цилиндр стальной: 1 шт. Цилиндр латунный: 1 шт. Крючки для подвешивания цилиндров. Все тела обладают единым равным объёмом. Вес тел равного объёма: Минимальный вес тела, г: 10. Максимальный вес тела, г: 100. 13. Набор тел равной массы: 1 шт. Набор тел равной массы предназначен для проведения лабораторных работ при ознакомлении с понятием плотности вещества, измерении объема тела и его массы. Комплектность: Цилиндр алюминиевый: 1 шт. Цилиндр стальной: 1 шт. Цилиндр латунный: 1 шт. Крючки для подвешивания цилиндров. Все тела обладают единой равной массой. Размеры тел равной массы: Диаметр, мм: 10, Высота, мм: 32, 14. Прибор «Сосуды сообщающиеся»: 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы. Прибор представляет собой набор из 3 вертикально ориентированных прозрачных трубок (сосудов) отличающейся друг от друга формы, соединённых между собой, смонтированных на общем основании (коллекторе) с подставкой. 15. Комплект «Трубка Ньютона»: 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации падения отличных друг от друга по массе и размеру тел в разреженном воздухе. Прибор представляет собой прозрачную цилиндрическую трубку, закрытую с двух сторон пробками, в одной из которых вмонтирован кран для откачки воздуха. На кран надевается толстостенный резиновый шланг от вакуумного насоса. Количество тел, находящихся внутри трубки, отличных друг от друга по массе и размеру: 2 штуки. Комплектность: Трубка: 1 шт. Длина трубки, см: 100 Ниппель в трубке. Баночка со смазкой: 1 шт. 16. Комплект «Шар Паскаля»: 1 шт. Шар Паскаля предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого на жидкость, газ в закрытом сосуде, а также подъема жидкости за поршнем под влиянием атмосферного давления. Комплектность: Пластмассовый сосуд (цилиндр) с поршнем: 1 шт. Длина цилиндра: 22 см. Металлический шар с отверстиями: 1 шт. Диаметр шара: 8 см. Прибор представляет собой пластмассовый сосуд с поршнем и полый шар, по всей сферической поверхности которого имеются отверстия одинакового диаметра (1 мм). Шар плотно насаживается на патрубок сосуда с поршнем. 17. Комплект «Шар с кольцом»: 1 шт. Шар с кольцом предназначен для демонстрации расширения твердого тела при нагревании. Прибор состоит из штатива, металлического кольца с муфтой и шара с цепочкой. Верхняя часть стержня штатива изогнута, и на ней закреплена цепочка с шаром. Муфта кольца надета на стержень штатива и имеет возможность регулировки положения по стержню. Над кольцом на стержне штатива подвешен на цепочке шар. Размеры кольца и шара подобраны так, что при перемещении кольца вверх шар свободно проходит через него, если их температуры равны. При нагревании шара до температуры, которая превышает температуру кольца на 80 °С, шар застревает в кольце и держится на нем до выравнивания температуры. Диаметр шара, мм: 25. Длина цепочки, мм: 80. 18. Комплект цилиндров свинцовых со стругом: 1 шт. Изделие предназначено для демонстрации взаимного молекулярного сцепления, возникающего при соприкосновении двух твёрдых тел. Комплектность: Цилиндр: 2 шт. Материал цилиндра: свинец. Крючки для подвешивания: наличие. Материал крючков для подвешивания: сталь. Направляющая трубка. Нож (струг) для зачистки торцов свинцовых частей цилиндров: 1 шт. 19. Прибор Ленца: 1 шт. Прибор предназначен для демонстрации взаимодействия индукционного тока с магнитом при изучении электромагнитной индукции. Комплектность: Кольцо алюминиевое: 1 шт. Кольцо с прорезью: 1 шт. Основание: 1 шт. Стойка: 1 шт. Перекладина для крепления колец: 1 шт. Эскиз прибора для лучшего восприятия: 20. Магнит дугообразный демонстрационный: 1 шт. Предназначен для использования при изучении магнитного поля и электромагнитной индукции. Форма магнита: дугообразная. Тип магнита: намагниченный брусок прямолинейной формы. Количество цветов магнита: 2. Обозначение полюсов магнита. 21. Комплект магнитов полосовой демонстрационный: 1 шт. Магниты полосовые демонстрационные предназначены для использования в демонстрационных опытах для получения магнитных спектров, качественного изучения свойств магнита, движения проводника с током в магнитном поле и опытов по электромагнитной индукции. Комплектность: Магнит: 2 шт. Магниты изготовлены из ферромагнитного вещества. Половины магнита обозначены красной и синей термоусадочной пленкой. Назначение: демонстрация свойств постоянных магнитов. 22. Стрелки магнитные на штативах: 1 шт. Стрелки магнитные на штативах предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле Земли и прочих опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплектность: Магнитные стрелки: 2 шт. Стойки пластмассовые с иглой: 2 шт. Подставки: 2 шт. Стрелка представляет собой намагниченную полоску из стали с запрессованным латунным гнездом для установки на иглу пластмассовой стойки. 23. Набор демонстрационный «Электростатика»: 1 шт. Набор предназначен для проведения лабораторных опытов по электростатике. Комплектность: Электроскопы: 2 шт. Султан электростатический: 2 шт. Палочка стеклянная: 1 шт. Палочка эбонитовая: 1 шт. Штативы изолирующие: 2 шт. 24. Машина электрофорная: 1 шт. Машина электрофорная предназначена для получения электрического заряда и получения искрового разряда при постановке демонстрационных опытов по электростатике. Комплектность: Машина электрофорная: 1 шт. Ручка приводная - 1 шт. Эскиз прибора для лучшего восприятия: 25. Комплект проводов: 1 шт. Набор соединительных проводов шлейфовых предназначен для использования на лабораторных работах и практических занятиях при составлении электрических схем. Провода многожильные, сечением 1 мм в прочной, гибкой изоляции. Концы проводов оформлены штекерами, обеспечивающими соединение с гнездом. Комплектность: Провод длиной 100 мм: 8 шт. Провод длиной 250 мм: 4 шт. Провод длиной 500 мм: 4 шт. | 4 шт. | 47 755,01 | 191 020,04 |
| 4 | Демонстрационное оборудование (по химии) | Состав комплекта: 1. Столик подъемный: 1 шт. Назначение: сборка учебных установок, демонстрации приборов и установок, проведения демонстрационных опытов, в которых требуется вертикальное перемещение элементов установок. Оснащен системой микролифта, которая позволяет преобразовывать вращение приводного винта в вертикальное перемещение плоскости столика. Длина столешницы: 200 мм. Ширина столешницы: 200 мм. Регулируемая высота: (с полным покрытием диапазона) от 50 до 300 мм. Грузоподъёмность: 5 кг. 2. Штатив демонстрационный химический: 1 шт. Предназначен для сборки учебных экспериментальных установок на демонстрационном столе кабинета химии. Штатив при проведении демонстрационных экспериментов в лаборатории обеспечивает закрепление предметов, приспособлений и устройств, необходимых для проведения опытов. Опора треугольной формы: 1 шт. Стержень большой: 2 шт. Длина: 600 мм Стержень малый: 1 шт. Длина: 250 мм Муфты крепежные: 4 шт. Лапа зажимающая плоская: 1 шт. Лапа зажимающая с тремя захватами: 1 шт. Лапа зажимающая с цепью: 1 шт. Держатель бюреток: 1 шт. Кольцо малое со стержнем: 1 шт. Наружный диаметр малого кольца: 60 мм Кольцо большое со стрежнем: 1 шт. Наружный диаметр большого кольца: 90 мм 3. Аппарат для проведения химических реакций: 1 шт. Основным назначением аппарата является проведение демонстрационных химических опытов преподавателем с веществами, выделяющими в процессе реакции токсичные газы в условиях помещений без вытяжки. Безопасность проведения опытов обеспечивается замкнутостью системы сосудов и наличием поглощающих вредные продукты реакции веществ. Представляет собой сборное устройство из стеклянных элементов. Устройство состоит из: Основная колба-реактор, имеющая два горлышка: 1 шт. Сосуды для жидких и твердых поглотителей вредных продуктов реакции 4 шт. 4. Набор для электролиза демонстрационный: 1 шт. Набор позволяет исследовать проводимость веществ, измерить электрохимический эквивалент меди, произвести электролиз воды, продемонстрировать химическое действие тока, устройство и действие гальванического элемента и аккумулятора, гальваническое покрытие. В комплект входят: Пластмассовые сосуды: 2 шт. Крышка с двумя универсальными зажимами и индикатором: 1 шт. Крышка сосуда: 1 шт. Электроды: 2 шт. Электрод цинковый (оцинкованное железо): 1 шт. Электрод медный: 1 шт. Контактор: 1 шт. 5. Комплект мерных колб малого объема. Назначение: демонстрационные опыты. Шаг объема колб: 50 мл. Минимальный объём колбы: 100 мл. Максимальный объём колбы: 2000 мл. Количество колб: 10 шт. Материал колб: стекло. 6. Набор флаконов. Назначение: хранение растворов реактивов. Количество флаконов: 10 шт. Материал флаконов: стекло. Пробка для каждого флакона. Объем флакона: 250 мл 7. Прибор для опытов по химии с электрическим током лабораторный. Предназначен для проведения лабораторных опытов по химии с электрическим током. В комплекте: Пластмассовый сосуд: 1 шт. Крышка с тремя клеммами, двумя зажимами и индикатором: 1 шт. Электроды из графита: 2 шт. Контактор: 1 шт. Один из зажимов на крышке соединен проводом с лампочкой индикатора (на внутренней стороне крышки). Возможно использование электрической цепи, как с индикатором, так и без него. 8. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ. Учебное оборудование предназначено для иллюстрации закона сохранения массы веществ на уроках химии. Прибор состоит из сосуда Ландольта с металлической дужкой и вставленной в горловину сосуда резиновой пробки. При работе с прибором используют техно-химические весы. Для иллюстрации закона сохранения массы веществ целесообразно использовать два сосуда Ландольта. В них проводят химические реакции с ярко выраженными признаками: изменением цвета, выпадением осадка. В комплекте: Сосуд Линдольта с металлической дужкой: 2 шт. Пробка резиновая: 2 шт. 9. Делительная воронка: 1 шт. Назначение: разделение двух жидкостей по плотности. Материал воронки: стекло. 10. Установка для перегонки веществ: 1 шт. Набор предназначен для использования в демонстрационных опытах по перегонке веществ. В комплекте: Колба Вюрца: 1 шт. Холодильник ХПТ-300: 1 шт. Колба: 1 шт. Тип колбы: коническая или плоскодонная (значение не требует конкретизации). Объем колбы, мл: 250. Пробка резиновая к колбе Вюрца: 1 шт. Аллонж: 1 шт. Пробка соединительная с отверстием: 1 шт. Трубка резиновая: 2 шт. Длина резиновой трубки: от 30 см до 35 см (значение не требует конкретизации). Длина установки: 550 мм. 11. Прибор для получения газов: 1 шт. Предназначен для получения газов при проведении лабораторных опытов и практических занятий. Прибор состоит из пробирки, воронки с длинным отростком, вставленной в резиновую пробку, трех неподвижных чашек-насадок с буртиками и отверстиями в дне чашек, газоотводной резиновой трубки, наконечника, пружинного зажима и стеклянной выводной трубки. Прибор позволяет получить газы: водорода, углекислого газа, хлора. 12. Баня комбинированная лабораторная: 1 шт. Предназначена для нагрева и поддержания постоянной температуры образцов в биологической и химической лабораториях. Возможность использования и как водяную баню, и как песчаную. Объём: 1,5 л. Температура нагрева: 120 °С (значение не требует конкретизации). В комплекте: Баня водяная. Кольца сменные с отверстиями отличными друг от друга диаметра. Количество сменных колец, шт: 3. Плитка электрическая. 13. Фарфоровая ступка с пестиком: 1 шт. Назначение: для размельчения крупных фракций веществ и приготовления порошковых смесей. Диаметр дна: 40 мм Наибольший наружный диаметр: 90 мм Высота: 40 мм Глубина ступки: 30 мм Длина пестика: 85 мм 14. Комплект термометров: 1 шт. Термометр предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках химии, для измерения температуры при подготовке и проведении экспериментов, проведении лабораторных работ по калориметрии, удельной теплоемкости воды, температуры кипения различных жидкостей. Количество термометров в комплекте: 2 шт. Диапазон измерений 1: (с полным покрытием диапазона) от 0 °С до 100 °С. Диапазон измерений 2: (с полным покрытием диапазона) от 0 °С до 360 °С. Цена деления шкалы: 1ºС. | 2 шт. | 21 480,00 | 42 960,00 |
|  |  |  | 1 шт. | 21 480,01 | 21 480,01 |
| 5 | Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория). | Состав набора: Банка для сухих реактивов полиэтиленовая, 40 мл. Воронка лабораторная d56мм. Выпарительная пластина. Палочка стеклянная. Пест. Пинцет. Спиртовка лабораторная малая. Ступка. Фильтры обеззоленные 90 мм. Цилиндр с носиком и объемной шкалой 500мл. Штатив химический (стержень, муфта, лапка, кольцо). Дополнительные характеристики*: Штатив демонстрационный химический: 1 шт. Предназначен для сборки учебных экспериментальных установок на демонстрационном столе кабинета химии. Штатив при проведении демонстрационных экспериментов в лаборатории обеспечивает закрепление предметов, приспособлений и устройств, необходимых для проведения опытов. Опора треугольной формы: 1 шт. Стержень большой: 2 шт. Длина большого стержня: 600 мм Стержень малый: 1 шт. Длина малого стержня: 250 мм Муфты крепежные: 4 шт. Лапа зажимающая плоская: 1 шт. Лапа зажимающая с тремя захватами: 1 шт. Лапа зажимающая с цепью: 1 шт. Держатель бюреток: 1 шт. Кольцо малое со стержнем: 1 шт. Наружный диаметр малого кольца: 60 мм Кольцо большое со стрежнем: 1 шт. Наружный диаметр большого кольца: 90 мм Набор чашек Петри: 1 шт. Комплект предназначен для проведения демонстрационных работ по химии. Комплектность: Чашка Петри диаметром 60 мм (материал – полистирол): 10 шт. Чашка Петри диаметром 35 мм (материал – полистирол): 10 шт. Набор инструментов препаровальных: 1 шт. Комплектность: Скальпель хирургический: 1 шт. Ножницы: 1 шт. Пинцет: 1 шт. Игла препаровальная прямая: 1 шт. Игла препаровальная угловая: 1 шт. Ложка для сжигания веществ: 1 шт. Предназначена для проведения опытов по химии, связанных с нагреванием и сжиганием различных веществ. Ложка изготовлена из металла и снабжена удлиненной ручкой, предохраняющей от ожогов. Позволяет производить опыты по сжиганию вещества в сосудах. Фарфоровая ступка с пестиком: 1 шт. Назначение: для размельчения крупных фракций веществ и приготовления порошковых смесей. Диаметр дна: 40 мм Наибольший наружный диаметр: 80 мм Высота: 40 мм Глубина ступки: 30 мм Длина пестика: 85 мм Набор банок для хранения твердых реактивов: 1 шт. Банка объёмом 30 мл: 3 шт. Банка объёмом 50 мл: 3 шт. Набор флаконов для хранения растворов и реактивов: 1 шт. Материал: стекло темное. Флакон объемом 100 мл: 30 шт. Флакон объемом 30 мл: 60 шт. Крышка к каждому флакону: наличие. Набор пробирок: 1 шт. Пробирка ПХ-14, шт.: 10. Пробирка ПХ-16, шт.: 10. Прибор для получения газов: 1 шт. Предназначен для получения газов при проведении лабораторных опытов и практических занятий. Прибор состоит из пробирки, воронки с длинным отростком, вставленной в резиновую пробку, трех неподвижных чашек-насадок с буртиками и отверстиями в дне чашек, газоотводной резиновой трубки, наконечника, пружинного зажима и стеклянной выводной трубки. Прибор позволяет получить газы: водорода, углекислого газа, хлора. Спиртовка лабораторная: 1 шт. Назначение: для подогрева открытым пламенем. Материал: химически стойкое стекло. Объем, мл: 100. Диаметр корпуса спиртовки, мм: 75. Колпачок для гашения пламени: наличие. Фитиль: хлопчатобумажный. Горючее для спиртовок: 1 шт. Объем, гр.: 330. Фильтровальная бумага: 50 шт. Колба коническая: 1 шт. Палочка стеклянная (с резиновым наконечником): 1 шт. Длина, мм: 220. Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка): 1шт. Цилиндр измерительный с носиком: 1 шт. Материал: полипропилен. Объём, мл: 500. Цена деления, мл: 5. Мерная шкала: Нижняя граница: 50 мл. Верхняя граница: 500 мл. Воронка коническая: 1 шт. Назначение: для переливания жидкостей и фильтрования. Материал: химически стойкое стекло. Диаметр, мм: 56. Высота, мм: 80. Стакан: 1 шт. Материал: стекло. Объём, мл: 100. Газоотводная трубка: 1 шт. | 6 шт. | 7 670,11 | 46 020,66 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 770 912,48 |